## 工作表1
事件時間 | 系統 | Priority | TagName | 主旨說明 | 狀況原因 | 最新處理
2020/4/9 18:45:11 | P1UPW | Alarm300 | P1UPW_SDIIAFW1111_H | P1UPW_SDIIAFW1111_H/MM1011 Outlet SDIIAFW1111 H FAB LB2 | N/A | 說明1
2020/4/9 18:45:11 | P1UPW | Alarm300 | P1UPW_SDIIAFW1111_H | P1UPW_SDIIAFW1111_H/MM1011 Outlet SDIIAFW1111 H FAB LB2 | N/A | 說明2
2020/4/9 18:45:11 | P1UPW | Alarm300 | P1UPW_SDIIAFW1111_H | P1UPW_SDIIAFW1111_H/MM1011 Outlet SDIIAFW1111 H FAB LB2 | N/A | 說明3
2020/4/9 18:45:11 | P1UPW | Alarm300 | P1UPW_P2121D_DEV_H | P1UPW_P2121D_DEV_H/P2131C NO.2 BOOSTER PUMP C HZ MV DEVIATION H FAB LB1 | N/A | 說明3